Опросный лист для заказа БКТП

Информации о заказчике

| Организация: | Адрес: |
| --- | --- |
| Контактное лицо: | Телефон, E-mail: |
| Наименование объекта и адрес доставки: |  |

| № | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество блоков(включая поддон) | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 2 | Количество трансформаторов | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 3 | Тип силового тр-ра | ТМГ |  |  | ТМ |  | ТСЛ |  |  |
| 4 | Мощность силового тр-ра | 250 | 400 |  | 630 | 1000 | 1600 |  | Другая |
| 5 | Напряжение ВН | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Схема и группа соединения обмоток | Y |  |  |  | Y/Y |  |  |  |
| 7 | Тип подстанции | тупиковая |  |  |  | проходная |  |  |  |
| 8 | Ввод со стороны ВН | воздушный |  |  |  | кабельный |  |  |  |
| 9 | Вывод со стороны НН | воздушный |  |  |  | кабельный |  |  |  |
| 10 | Ток короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Распределительное устройство ВН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ячейки КСО | количество |  |  |  |  |  | № схемы ячеек |  |  |  |  |  |
| 12 | Тип оборудования | ВНА |  | Вакуумные |  |  | Schneider Electric |  | АВВ |  |  | Другое |  |
| 13 | Секционирование по ВН | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 14 | Наличие АВР | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 15 | Учёт электроэнергии по ВН | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 16 | Тип счётчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | С GSM коммуникатором | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
|  | Распределительное устройство НН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ячейки ЩО | количество |  |  |  |  |  | номера схем ячеек |  |  |  |  |  |
| 19 | Тип оборудования | Рубильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РЕ |  | ВР |  |  | Scheider Electric |  | АВВ |  |  | Другое |  |
|  |  | Автоматы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВА |  |  | Scheider Electric |  |  | АВВ |  |  | Другое |  |  |
| 20 | Номинальный ток вводного автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Кол-во фидеров (включая резервные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Отходящий линии | Рубильник с предохранителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПС |  | Scheider Electric |  |  | АВВ |  | ARS |  |  | Другое |  |
|  |  | Автоматы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВА |  |  | Scheider Electric |  |  | АВВ |  |  | Другое |  |  |
| 23 | Ток и количество плавкой вставки (автоматов) | 1 секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Секционирован по НН | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 25 | Наличие АВР по НН | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 26 | Учёт электроэнергии по НН | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 27 | Тип счётчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | С GSM коммуникатором | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 29 | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обязательно приложите однолинейную схему.