Опросный лист для заказа КТП

Информации о заказчике

| Организация: | Адрес: |
| --- | --- |
| Контактное лицо: | Телефон, E-mail: |
| Наименование объекта и адрес места установки: |  |

| № | Технические характеристики | Выберите нужный вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество трансформаторов | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 2 | Тип силового тр-ра | ТМГ |  |  | ТМ |  | ТСЛ |  |  |
| 3 | Мощность силового тр-ра | 40 | 63 |  | 100 | 160 | 180 |  | Другая |
|  |  | 250 | 400 |  | 630 | 1000 | 1600 |  |  |
| 4 | Напряжение ВН | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Схема и группа соединения обмоток | Д/Y |  |  |  | Y/Y |  |  |  |
| 6 | Тип подстанции | тупиковая |  |  |  | проходная |  |  |  |
| 7 | Ввод со стороны ВН | воздушный |  |  |  | кабельный |  |  |  |
| 8 | Вывод со стороны НН | воздушный |  |  |  | кабельный |  |  |  |
| 9 | Ток короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Распределительное устройство ВН: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Тип оборудования | ВНА | Вакуумные |  | Schneider Electric |  | АВВ |  | Другое |
| 11 | Секционирование по ВН | да |  |  |  | нет |  |  |  |
| 12 | Наличие АВР | да |  |  |  | нет |  |  |  |
| 13 | Учёт электроэнергии по ВН | да |  |  |  | нет |  |  |  |
| 14 | Тип счётчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | С GSM коммуникатором | да |  |  |  | нет |  |  |  |
|  | Распределительное устройство НН: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тип оборудования | Рубильники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РЕ | ВР |  | Schneider Electric |  | АВВ |  | Другое |
|  |  | Автоматы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВА |  | Schneider Electric |  | АВВ |  | Другое |  |
| 17 | Номинальный ток вводного автомата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Кол-во фидеров (включая резервные) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отходящая линия | Рубильник с предохранителями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РПС | Schneider Electric |  | АВВ |  | ARS |  | Другое |
|  |  | Автоматы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВА |  | Schneider Electric |  | АВВ |  | Другое |  |

| 20 | Ток и количество плавкой вставки (автоматов) | 1 секция |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 секция |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Секционирован по НН | да |  |  |  | нет |  |  |  |
| 22 | Наличие АВР по НН | да |  |  |  | нет |  |  |  |
| 23 | Учёт электроэнергии по НН | да |  |  |  | нет |  |  |  |
| 24 | Тип счётчика | Укажите марку согласно проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | С GSM коммуникатором | да |  |  |  | нет |  |  |  |
| 26 | Приборы контроля | Амперметры |  |  |  | Вольтметр |  |  |  |
|  |  | да |  | нет |  | да |  | нет |  |
| 27 | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обязательно приложить однолинейную схему!