Опросный лист для заказа КТП (сх)

Информации о заказчике

| Организация: | Адрес: |
| --- | --- |
| Контактное лицо: | Телефон, E-mail: |
| Наименование объекта и адрес доставки: |  |

| № | Параметр | Выберите нужный вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип силового тр-ра | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  | ТМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мощность силового тр-ра | 25 | 40 |  |  | 63 |  | 100 |  |  | 160 |  | 250 |  |  |  | Другая |
| 3 | Напряжение ВН | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Схема и группа соединения обмоток | Д/Y |  |  |  |  |  |  |  | Y/Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тип подстанции | Воздушный ввод |  |  |  |  | Кабельный ввод |  |  |  |  | Тупиковая |  |  |  |  |  |
| 6 | Ток короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительное устройство НН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тип и номинальный ток вводного коммутационного аппарата | Рубильник |  |  |  |  |  |  |  | Автомат |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество и токи отходящих линий | Л1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Л2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Л3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Л4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тип счётчика (укажите марку согласно проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | С GSM коммуникатором | да |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уличное освещение | да |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Контрольные приборы | Амперметры |  |  |  |  |  |  |  | Вольтметр |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | да |  |  | нет |  |  |  |  | да |  |  |  | нет |  |  |  |
|  | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | РЛНД в комплекте поставки | да |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Площадка обслуживания | да |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Тип | Сельхозница |  |  |  |  |  |  |  | Мачтовая |  |  |  |  |  |  |  |

Обязательно приложить однолинейную схему!