Опросный лист для заказа Пункта коммерческого учета (ПКУ)

Информации о заказчике

| Организация: |  |  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо: |  |  | Телефон, E-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта и адрес доставки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование параметра | Выберите нужный вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Номинальное напряжение Кв: | 6 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 | Схема подключения счетчика: | 3ТТ+3ТН |  |  | 2ТТ+3ТН |  |  | 2ТТ+2ТН |  |
| 3 | Расположение шкафа учета: | На опоре |  |  |  |  | Другое |  |  |
| 4 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ—0,6: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс точности обмотки измерения: | 0,2 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 5 | Трансформаторы тока ТОЛ-10: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный первичный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс точности обмотки измерения: | 0,2S |  | 0,5S |  | 0,2 |  |  | 0,5 |
| 6 | Тип счетчика электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интеграция в АСКУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Способ передачи данных GSM | Да |  |  |  |  | нет |  |  |
| 10 | Порты связи; | RS-485 |  |  | RS-232 |  |  | токовая петля |  |
| 11 | Количество заказываемых устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |