Опросный лист для заказа силового трансформатора

Информации о заказчике

| Организация: | Адрес: |
| --- | --- |
| Контактное лицо: | Телефон, E-mail: |
| Наименование объекта и адрес доставки: |  |

| № | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип (ТМГ, ТМЭГ, ТМБГ и т.д.) |  |
| 2 | Номинальная частота, Гц |  |
| 3 | Номинальная мощность, КВа |  |
| 4 | Номинальное напряжение на стороне ВНв режиме холостого хода, кВ |  |
| 5 | Номинальное напряжение на стороне ННв режиме холостого хода, кВ |  |
| 6 | Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН (ПБВ или РПН, количество ступеней), ±2*2,5% |  |
| 7 | Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%), % |  |
| 8 | Потери холостого хода (+15%), Вт |  |
| 9 | Потери короткого замыкания при 75ºС (±10%), Вт |  |
| 10 | Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к стороне высокого напряжения ВН) |  |
| 11 | Климатическое исполнение и категория размещения (У1, УЛ1, УХЛ1, Т1 и т.д.) |  |
| 12 | Степень защиты (по умолчанию IP00) |  |

| 13 | Габаритные размеры (max) (указывается при наличии ограничений), мм | Длина ширина высота |
| --- | --- | --- |
| 14 | Масса трансформатора (+10%, указывается при наличии ограничений), кг |  |
| 15 | Конструктивные особенности (трансформаторы тока, навесное оборудование, и т.д) |  |
| 16 | Примечание: |  |