Опросный лист для заказа ЯКНО

Информации о заказчике

| Организация: | Адрес: |
| --- | --- |
| Контактное лицо: | Телефон, E-mail: |
| Наименование объекта и адрес доставки: |  |

| Запрашиваемые данные |  |  |  | Ответы заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурное обозначение ячейки |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |
| Род и напряжение оперативного тока, В |  |  |  |  |  |
| Марка и сечение вводного кабеля |  |  |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |
| Блок управления (для ВВ/TEL) |  |  |  |  |  |
| Блок механического включения (для ВВ/TEL) |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока |  | тип и коэффициент трансформации |  |  |  |
|  |  | класс точности |  |  |  |
|  |  | количество |  |  |  |
| Тип трансформатора тока нулевой последовательности |  |  |  |  |  |
| Тип разъединителя |  |  |  |  |  |
| Тип заземляющего разъединителя |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора напряжения |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора собственных нужд |  |  |  |  |  |
| Тип реле или микропроцессорного блока защит |  |  |  |  |  |
| Виды защит | Токовая отсечка |  |  |  |  |
|  | МТЗ |  |  |  |  |
|  | Защита от замыканий на землю |  |  |  |  |
|  | др. |  |  |  |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников |  |  |  |  |  |
| Наличие учета электроэнергии |  |  |  |  |  |
| Способ подключения ячейки |  |  | ввод | кабель | воздух |
|  |  |  | вывод | кабель | воздух |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |
| Количество ячеек в заказе |  |  |  |  |  |

К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж