## Работы
| Наименование | Столбец1 | Стоимость | Ед. измерения | Сумма | Комментарий | Стоимость работ | 0
Сметирование. Проектирование. | Сметирование объекта |  | 80 | кв.м. | 0 |  | Стоимость материалов
| Создание проекта. Электрика. |  | 100 | кв.м. | 0
Кабель. Прокладка кабеля. | ШВВП 0,5 0,75 1 |  | 60 | п.м. | 0 |  | Итого | 0
| Витая пара U/UTP/RS/FTP |  | 65 | п.м. | 0
| ВВГ-НГ(А) -LS (2) 3*1,5 |  | 88 | п.м. | 0
| ВВГ-НГ(А) -LS (2) 3*2,5 |  | 95 | п.м. | 0
| ВВГ-НГ(А) -LS (2) 3*4 |  | 120 | п.м. | 0
| ВВГ-НГ(А) -LS (2) 3*6 |  | 220 | п.м. | 0
| ВВГ-НГ(А) -LS (2) 3*10 |  | 320 | п.м. | 0
| Провод СИП-4 СИП-2 1х16 |  | 334 | п.м. | 0
| ВБбШв-ХЛ 4*10 |  | 460 | п.м. | 0
| ВБбШв-ХЛ 4*16 |  | 890 | п.м. | 0
| ВБбШв-ХЛ 4*25 |  | 990 | п.м. | 0
| Монтаж кабеля в гофрорукав |  | 35 | п.м. | 0
Кабель. Соединение жил. | Опрессовывание ГМЛ 10-16-25 |  | 400 | шт. | 0
| Наращивание ГМЛ 10-16-25 |  | 630 | шт. | 0
| Сборка распред. коробки ГМЛ |  | 1000 | шт. | 0
| Сборка распред. коробки СИЗЫ |  | 600 | шт. | 0
| Винтовые соединения. L+N+Pe |  | 500 | шт. | 0
Черновые работы. Штробление. | Борозда в сибите |  | 180 | п.м. | 0
| Борозда в кирпиче |  | 264 | п.м. | 0
| Борозда бетоне |  | 340 | п.м. | 0
| Подразетник в сибите |  | 200 | шт. | 0
| Подразетник в кирпиче |  | 300 | шт. | 0
| Подразетник бетоне |  | 450 | шт. | 0
| Подразетник в ГКЛ |  | 210 | шт. | 0
| Место под щит в сибите |  | 500 | модульная ширина | 0
| Место под щит в кирпиче |  | 600 | модульная ширина | 0
| Место под щит в бетоне |  | 700 | модульная ширина | 0
| Место под щит в ГКЛ |  | 150 | модульная ширина | 0
| Изготовление прохода в сибите |  | 240 | шт. | 0
| Изготовление прохода в кирпиче |  | 330 | шт. | 0
| Изготовление прохода в бетоне |  | 670 | шт. | 0
| Изготовление прохода в ГКЛ |  | 415 | шт. | 0
Щитовое оборудование. | Монтаж контура заземления - штыревой сборный |  | 5000 | шт. | 0
| Установка щита навесного |  | 1200 | шт. | 0
| Установка щита встраиваемого до 12 модулей |  | 2800 | шт. | 0
| Установка щита встраиваемого 18-24 модулей |  | 3400 | шт. | 0
| Установка щита встраиваемого 27-36 модулей |  | 4900 | шт. | 0
| Установка щита встраиваемого 44-60 модулей |  | 5800 | шт. | 0
| Установка щита встраиваемого 62-72 модулей |  | 6950 | шт. | 0
| Установка щита встраиваемого от 80 модулей |  | 7950 | шт. | 0
| Установка щита встраиваемого в ГКЛ 12-54 |  | 3700 | шт. | 0
| Установка щита встраиваемого в ГКЛ 54-130 |  | 5400 | шт. | 0
Щитовое оборудование. Модули. | Установка автоматического выключателя 1 полюс |  | 400 | шт. | 0
| Установка автоматического выключателя 2-3-4 полюса |  | 600 | шт. | 0
| Установка АВР |  | 15000 | шт. | 0
| Установка выключателя нагрузки |  | 250 | шт. | 0
| Установка выключателя нагрузки под напряжением |  | 2000 | шт. | 0
| Установка диф.автомата 2-3 полюса |  | 600 | шт. | 0
| Установка диф.автомата 4 полюса |  | 800 | шт. | 0
| Установка узо 2-3 полюса |  | 1680 | шт. | 0
| Установка кросс-модуля 2*7 2*14 |  | 1500 | шт. | 0
| Установка кросс-модуля 3*7 4*7 |  | 3140 | шт. | 0
| Установка рбд |  | 700 | шт. | 0
| Установка контакторного модуля AC1-AC3 220V-12V-24V |  | 720 | шт. | 0
| Установка контакторного модуля AC4-AC5 220V-380V |  | 1500 | шт. | 0
| Установка реле напряжения/перегрузок 1Ф |  | 1800 | шт. | 0
| Установка блока питания до 450Вт |  | 1200 | шт. | 0
| Установка блока питания 500Вт - 700Вт |  | 1800 | шт. | 0
| Установка блока питания 750Вт - 1200Вт |  | 2400 | шт. | 0
| Установка/Подключение ИБП |  | 8000 | шт. | 0
| Установка счетчика 1 фазного |  | 1500 | шт. | 0
| Установка счетчика 3 фазного |  | 3500 | шт. | 0
Механизмы | Временная розетка/выключатель |  | 100 | шт. | 0
| Установка розетки/выключателя 1кл - 2кл - 3кл |  | 220 | шт. | 0
| Установка проходного выключателя 1 кл |  | 660 | шт. | 0
| Установка проходного выключателя 2 кл |  | 850 | шт. | 0
| Установка перекрестного выключателя |  | 890 | шт. | 0
| Установка перекрестного выключателя 2 кл |  | 1200 | шт. | 0
| Установка возвратного выключателя |  | 150 | шт. | 0
| Установка клеммной коробки |  | 400 | шт. | 0
| Установка светильников потолочных |  | 600 | шт. | 0
| Установка спотов |  | 220 | шт. | 0
| Установка светильников уличных |  | 900 | шт. | 0
| Установка люстры комнатной |  | 1500 | шт. | 0